桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

招  标  文  件

项目编号：TCCG(2015)  111  号

项目名称：     桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

招标单位：                    桐城市档案局

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

招标代理机构：        安徽正恒招标代理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

招投标管理部门：           桐城市招投标中心

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

日          期：     2015    年   11    月    20 日

总  目  录

招标公告 …………………………………………………………2

第一章  投标人须知 ……………………………………………5

第二章  主要技术参数及要求 …………………………………16

第三章  评标定标办法 …………………………………………23

第四章  合同条款 ………………………………………………28

第五章  投标文件资格审查部分格式 …………………………31

第六章  投标文件技术部分格式 ………………………………37

第七章  投标文件商务部分格式 ………………………………43

桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

招  标  公  告

招标编号：TCCG（2015）111号

受桐城市档案局委托，现以国内公开招标方式采购智能密集架设备与安装，欢迎合格供应商参加投标。现将有关事项公告如下:

一、项目地点：桐城市档案局

二、招标项目：桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

三、采购内容及说明：

1、采购内容一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型电动 | 智能型电动密集架 | 立方米 | 315.9 | 54列分成6个团体,每个团体两面门板 |
| 2 |  | 财务凭证密集架 | 立方米 | 81.9 | 14列分成2个团体，每个团体两面门板 |
| 3 |  | 1号底图密集架 | 抽 | 140 | 14.43立方米 |
| 4 |  | 0号底图密集架 | 抽 | 100 | 18.33立方米 |
| 5 |  | 报纸密集架 | 立方米 | 49.73 | 6列分成1个团体，每个团体两面门板，搁板上铺10 mm樟木板 |
| 6 |  | 实物密集架 | 立方米 | 19.5 | 2列，搁板上铺10 mm樟木板 |
| 7 |  | 珍品密集架 | 立方米 | 35.1 | 6列分成1个团体，每个团体两面门板，搁板上铺10 mm樟木板 |
| 8 |  | 报表密集架 | 立方米 | 27.3 | 2列 |
| 9 |  | 增加搁板 | 块 | 816 |  |
| 10 |  | 油画架 | 立方米 | 23.4 | 2列 |
| 11 | 手动密集架 | 立方米 | 657 | 116列分成14个团体，每个团体两面门板 |

2、本次采购内容含密集架设备的加工、制造、外购配件的选配、供应；设备安装、调试所需的主辅材料的采购、供应；设备安装、调试、验收所需的安装设备等；设备的供应、安装、调试、售后服务等一系列服务。3、投标人总报价中须含有安装过程中涉及的全部费用。

四、资金来源：财政资金

五、投标人资格要求、开标时间、地点：

（一）投标人资格要求

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人须是密集架生产厂家；

（3）具有国家级产品监督检查中心出具的智能电动密集架合格检验报告及产品检测报告；

（4）投标人应具备连续五年中国档案学会定点生产企业证书（最新一期证书需在有效期内）；

（5）具有智能型密集架计算机软件著作权证书；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）法律、行政法规规定的其它条件。

（二）投标人需提供的资格证明文件：

1、法人授权委托书、联系人的身份证明、营业执照副本等证明材料；

- 国家级产品监督检查中心出具的智能电动密集架合格检验报告及产品检测报告；

- 五年中国档案学会定点生产企业证书；

4.智能型密集架计算机软件著作权证书。

注：投标人资格审查为资格后审，开标时提供原件核验。

（三）开标时间：2015年   12   月  15   日上午9：00。

（四）开标地点：桐城市招投标中心（文昌大道桐城市人民政府政务服务中心三楼东）。

（五）欢迎合格的投标人前来参与，本项目无须报名，请自行在我中心网站下载招标文件。开标前投标人须在开标厅缴纳标书制作费肆佰元整，售后不退。否则不接受投标文件。

六、投标保证金：（1）投标保证金须在开标时间前到达桐城市招投标中心账户，否则不接收投标文件。（2）投标保证金30000元，须将投标保证金从投标企业注册地开户行以转账方式汇至桐城市招投标中心账户，不得从投标企业的分公司、子公司、办事处或其他账户转入。（3）收款人名称：桐城市招投标中心；开户银行：安徽桐城农村商业银行股份有限公司开发区支行；账号：20000236106310300000018。（4）请投标人转账时在转账凭证附言中注明投标项目名称，凭投标保证金回单原件（网银转账的须到其开户银行加盖业务受理章）到桐城市招投标中心办公室换取保证金票据，以备开标时检查。投标保证金须在开标时间前到达桐城市招投标中心账户，否则不接收投标文件。

七、联系方式：

招投标管理部门:

桐城市招投标中心：安先生

联系电话/传真：0556-6699170

采购单位：桐城市档案局

联 系 人：李先生

电    话：0556-6121650

招标代理机构：安徽正恒招标代理有限公司

地    址：桐城市和平路商业街12-208号

联 系 人：刘丽丽

电话/传真：0556-6161177

附件：桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目招标文件

（如获取招标文件请登录桐城市招投标中心网址：www.tcztb.com）

桐城市招投标中心                   桐城市档案局

2015年11月20日

第一章  投标人须知

一  前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 桐城市档案局 |
| 2 | 项目名称 | 桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目 |
| 3 | 项目编号 | TCCG（2015）111 号 |
| 4 | 建设地点 | 桐城市综合档案馆施工现场 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 招标范围及投标报价要求 | 包括包装、运输、装卸、安装、调试、保险、资料等全部费用（含税费）。 |
| 7 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内必须供货并安装调试完毕。 |
| 8 | 质量标准 | 符合相关国家标准、行业标准。 |
| 9 | 投标人资格条件 | 详见招标公告 |
| 10 | 招标人书面澄清的时间 | 2015年 11 月 27 日下午 16：00 前 |
| 11 | 投标截止时间 | 2015年 12 月 15 日上午9：00（北京时间） |
| 12 | 最高控制价 | 1705890.00元 |
| 13 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金：叁万元整；缴纳方式:转账。开户行及账号见招标公告。 |
| 15 | 投标文件 | 正本一份，副本贰份。 |
| 16 | 递交投标文件时间、地点 | 2015年 12 月 15 日上午9：00前（北京时间） 递交至开标地点：文昌大道桐城市人民政府政务服务中心三楼东二号开标厅 |
| 17 | 开标时间及地点 | 开标时间：2015年 12 月 15日 上午9：00 前（北京时间） 开标地点：文昌大道桐城市人民政府政务服务中心三楼东二号开标厅 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金为合同总额的5%。中标人的投标保证金直接转为履约保证金，超出或不足部分多退少补。 |

二  投标人须知

1、专用名词

1.1 招标人：桐城市档案局

1.2 集中采购机构：桐城市招投标中心

1.3投标人：符合本次招标规定的相应资格要求，参加投标的单位，在投标阶段称为投标人，在签订和履行合同阶段称为中标人。

2、项目说明

2.1招标人：桐城市档案局

2.2招标项目：桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

2.3项目内容：详见招标公告（采购内容及说明）

2.4项目编号：TCCG（2015） 111  号

2.5资金来源：财政资金

# 2.6招标方式：公开招标

2.7招标设备的名称及数量：具体详见分项报价明细表。

2.8 评标及定标方式：本次评标和定标采用综合评分法。

2.9采购的数量、主要技术参数及要求：详见《招标文件第二章》

2.10付款方式：

本次采购付款方式为分期付款。合同签订后预付30%；货到验收后付合同总额的50%；安装调试完毕、验收合格后付至合同合同总额的95%，余款5%作为质保金，一年后付清。

2.11供货及安装期限：合同签订后30日内必须供货并安装调试完毕。

2.12质量要求：符合相关国家标准、行业标准。

2.13质量保证：电气部分2年，架体部分5年，质保期内，在非人为因素情况下，维修保养换件由供应商免费提供。

2.13.1质量：符合相关国家标准、行业标准。

2.13.2包装：中标方应按标书中的配备成套包装到指定地点。中标方应提供设备至交货地点所需的包装，以及其它防止损坏的必要措施，从而使设备能够经受多次搬运、装卸及长途运输，确保设备安全送至交货现场。在运输过程中发生设备损坏或丢失的责任和费用由中标方承担。

2.13.3运输：在运输过程中产生的相关费用由中标方承担。中标方必须安全运输，发生事故产生的经济损失概由中标方承担。

2.14质量要求：符合相关国家标准或行业标准，所供设备必须是未使用过的原装正品,并保证所提供的产品不存在生产和设计上的缺陷，由于产品内在瑕疵和缺陷造成的任何问题都必须在24小时内作出响应，承诺并在合同规定时间内修理或更换。

2.15验收方式：中标方在规定时间内按招标文件要求将设备送达指定地点后，由采购人和中标方代表共同进行点收，点收时应对照“设备明细清单”逐一核对，如发现所收设备的品种、数量、规格型号和质量与所定购的产品不符，采购人有权拒绝在收货单上签字。点收完毕，填写收货单（收货单一式三份，采购人和供货商各一份、招投标中心备案一份），双方签字后由采购人组成验收组进行随机抽检。在验收过程中，如发现有质量问题，中标方应在规定时间内及时给予调换，验收完毕甲乙双方共同在验收报告上签字。

3、合格的设备和服务

3.1合格的设备；

3.1.1 中标方提供的设备必须是符合招标文件要求的且未使用过的全新合格产品。

3.2合格的服务；

3.2.1从验收合格之日起，对设备按国家标准进行售后服务承诺。

### 4、投标人资格要求

4.1见招标公告；

4.2本次招标不接受联合体投标。
5．投标单位报名时须提交的证明材料（详见招标公告）

6． 资格审查

投标人资格审查为资格后审，开标时提供原件核验。

7、招标答疑

7.1答疑时间及地点：

投标人若对招标文件有任何疑问，应于2015年  11  月  25  日下午 16：30 前以书面形式向采购人或桐城市招投标中心提出，逾期不再受理。

### 8、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自行承担。

# 三  招标文件

9、招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

第一章 投标人须知

第二章 主要技术参数及要求

第三章 评标定标办法

第四章 合同条款

第五章 投标文件资格审查部分格式

第六章 投标文件技术部分格式

第七章 投标文件商务部分格式

### 10、招标文件的澄清

招标代理机构主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人或集中采购机构都将在2015年 11 月 27日下午16：00网上予以公告答复。

# 11、招标文件的修改

11.1招标文件发出后,在投标截止日5天前的任何时候,无论出于何种原因,采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2 招标人以网上形式发布修改内容的，所有潜在投标人有义务在网上自行查询，但由于投标人未及时查看在网上发布的修改通知，引起的后果由投标人自负。

11.3设备规格及技术要求以《招标文件第二章》为准，投标人不得随意调整，投标人若对《招标文件第二章》有疑问可在标书说明中所规定时间内向招标人书面提出，招标人或集中采购机构视情况做出书面回复。

### 12、招标文件的异议

投标人对招标文件如有异议，应于2015年  11  月  25  日下午 16：30 前以书面形式向采购人或桐城市招投标中心提出，逾期不再受理。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

# 四  投标文件的编制

13、投标的语言

13.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

14、投标文件的编制

14.1投标文件应按第五章“投标文件文件资格审查部分格式”、第六章“投标文件文件技术部分格式”和第七章“投标文件商务部分格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

14.2投标文件应当对招标文件有关交货期安装工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

14.3投标文件主要包括下列内容：

投标文件由资格审查部分、技术部分、商务部分三部分组成

14.3.1 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）投标企业的营业执照(复印件)；

（2）法定代表人身份证明书（原件）及被授权人居民身份证（复印件）；

（3）授权委托书(如委托人参加开标会的) （原件）；

（4）国家级产品监督检查中心出具的智能电动密集架合格检验报告及产品检测报告(复印件)；

（5）连续五年中国档案学会定点生产企业证书（最新一期证书需在有效期内，开标时提供原件）(复印件)；

（6）智能型密集架计算机软件著作权证书(复印件)；

（7）投标保证金缴纳凭证(复印件)；

14.3.2技术部分主要包括下列内容：

- 规格响应表；

- 供货及安装、调试方案；

- 产品质量及售后服务承诺；

- 所投设备的技术资料（彩页）等。

- 参与国家标准和行业标准起草的证明材料（复印件）

- 国际焊接质量体系认证证明材料（复印件）

- 工商部门评定的“诚信企业”证明材料（复印件）

- 地市级及以上政府主管部门颁发的企业成立工程技术中心证明材料（复印件）

- 中小企业计量检测能力确认合格证（复印件）

- 被评为“安全生产标准化企业” 证明材料（复印件）

- 具有智能型密集架计算机软件著作权证书（复印件）

- 投标产品具有国家级相关产品专利证明材料(复印件)

- 企业员工拥有国际焊接技师职称证书（复印件）

- 主要产品材质检验报告（复印件）

- 生产检测设备先进性的有效证明（复印件）

- 在安徽设立分公司或办事处（提供营业执照复印件）

- 通过GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证（复印件）

- 业绩（2013年1月1日以来完成电动智能密集架单项合同300万元及以上）（中标通知书、合同、验收单复印件）

- 技术部分评审其它材料

14.3.3商务部分主要包括下列内容：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标报价汇总表

15、投标内容填写说明

15.1投标文件格式（见第五—七章）。

16、投标文件的纸型、份数

16.1投标文件一律采用A4纸型。

16.2投标文件分正本一份、副本二份。投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以采用正本的复印件。

16.3《投标报价表》等重要文件资料需按照规定由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权委托代理人签署，投标人应写全称。

17、投标文件装订、密封和标志：

17.1 投标文件的装订要求

17.2资格审查部分正、副本一起装订在密封袋中，并在密封袋上清楚的注明“资格审查部分”；技术部分正、副本一起装订在密封袋中，并在密封袋上清楚的注明“技术部分”；商务部分正、副本一起装订在密封袋中，并在密封袋上清楚的注明“商务部分”；密封袋上均应写明：采购人名称、采购项目名称及编号，写明在2015年 12月 15 日上午  9：00前不得开封、写明投标人名称，并骑缝加盖投标人单位公章。

# 18、投标文件的递交

18.1投标文件的递交时间及地点：2015年  12   月  15 日上午9：00（北京时间）前递交至开标地点。

18.2投标截止时间：2015年12月15日上午9:00（北京时间）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18.3投标人应于投标截止时间前将投标文件送达开标地点。

18.4 采购人按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

### 19、投标报价

19.1 投标人应按“投标报价说明”的要求填写相应表格。

19.2 招标人设有最高控制价的，投标人的投标报价不得超过最高控制价。

19.3 投标报价应按以下要求报价，并以人民币为结算单位。

19.3.1本项目总报价包括包装、运输、装卸、安装、调试、保险、服务、资料等全部费用（含税费）。

19.3.2 投标报价为一次性报价，密封投标，因未按招标文件要求密封造成的泄密，采购人概不负责。

19.4 产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费。

19.5 在中华人民共和国境内提供的进口设备及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税费。

19.6凡涉及报价的补充说明或修正，均以投标人书面依据为准。

20.  投标保证金

20.1 投标人在报名时应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

20.2未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五日内退还（不计息）。

20.3凡没有根据本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知的规定视为未响应性投标予以拒绝。

20.4中标人未能在规定期限内领取《中标通知书》并签订合同的，投标保证金将不予退还并取消中标资格，项目将重新组织招标。

21.  履约保证金

21.1履约保证金为合同总额的5%，在签订合同前提交招投标中心。中标人的投标保证金将转为履约保证金（多退少补）, 履约保证金期限为壹年，从合同签定日起，到期后五日内退还（不计利息）。

21.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同规定履约，则不予退还其全部合同履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

21.3履约保证金在项目实施验收合格后全额无息退还。

### 五  开标与评标

### 22、开标时间和地点

22.1招标人在“第一章投标人须知”规定的投标时间及地点公开开标。会议在监察局等监督下进行，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，迟到和不到会者将视为自动放弃投标权利。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2开标会议由招标代理机构主持，开标时，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知，以及认为合适的其他内容。迟到的文件将原封退回。

22.3开标时投标人应出示以下证件资料：法定代表人参加投标的，须带法定代表人资格证明书及居民身份证原件，法定代表人不能参加的应授权委托代理人，委托代理人需持法人授权委托书原件及本人居民身份证原件；上述所需资料不全者，将取消其投标资格并退还其投标文件。

22.4 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封,并退还投标人，不予送交评审。

22.5采购人将做开标记录，并由相关人员签字确认后存档备查。

### 23 评标委员会

23.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人或以上的单数。

23.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 23．3评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 24、评标和定标

24.1评标委员会按照第三章“评标定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 24.2评标委员会在评标时如发现投标人有串通投标抬高报价的，经查实后依法处理，并列入不良信用记录。

24.3评标结果在开标之日公布。

# 25、保密

25.1有关投标文件的审查、澄清、评价和其它相关须保密的事宜都不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

# 25.2 投标人不得以任何行为影响评标活动，在评标期间投标人暂时回避，否则将被取消投标资格。

# 26、废标

26.1采购过程中有下列行为之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的最终报价均超过了最高控制价；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2投标过程中有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

26.2.1 投标人无正当理由不递交投标文件的；

26.2.2投标人在投标截止时间后至投标有效期内无正当理由撤回其投标的；

26.2.3中标人在规定期限内未按招标文件规定签订合同或拒交履约保证金的；

26.2.4在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当竞争活动被查实的。

26.3投标文件有下列情况之一的将被视为无效标：

26.3.1投标文件未经法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

26.3.2投标人未按要求提交投标保证金的；

26.3.3未按要求提供相关证书、资料原件备查；

26.3.4超出经营范围投标的；

26.3.5不满足采购货物基本技术参数要求和超出偏差范围较大的；

# 26.3.6不符合招标文件的其它要求的。

# 27、中标通知

27.1中标人确定后，在相关媒体发布中标公告的同时（公示时间为3天）发出中标通知书。

# 27.2 采购人不向未中标的投标人解释未中标的原因。

### 28、履约担保

在领取中标通知书前，中标人应按投标人须知前附表中规定的担保金额、担保形式等要求提交履约担保。

29、合同协议书的签订

29.1采购人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，逾期则按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行，所引起经济和法律责任，由违约方承担。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2中标人签订合同时须提供以下材料：

（1）《中标通知书》；

（2）履约保证金缴纳证明；

（3）“招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等。

29.3本合同一式五份，甲方二份，乙方、集中采购机构、采购监督机构各执一份，均具有同等法律效力。

29.4中标人如不按规定与采购人签订合同,将导致中标无效且投标保证金不予退还，给予采购人造成的损失超过投标履约金额的还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。

29.5中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目供货及组装,不得将中标项目转让(转包)给他人。

29.6投标人在投标文件中投标报价应本着科学、合理的原则进行。投标人一旦中标，若因报价过低，致使合同无法签订和履行的或在合同签订、履行中要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，按下列规定执行：

29.6.1不与采购人签订合同的或在合同签订时要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，采购人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金；给采购人损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的应当对采购人的损失承担责任；由桐城市招投标中心提交相关监管部门依照有关法律、法规和规定给予相应处罚，并作不良信用行为记录。

29.6.2中标人不履行合同的，除履约保证金不予退还外，还应承担由此造成采购人的损失。此外，采购人将情况报市招投标中心，由市招投标中心提交相关监管部门依照有关法律、法规和规定给予相应处罚，并作不良信用行为记录。

### 29.6.3在合同履行中中标人无正当理由要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，采购人不给予调整，可视情况终止合同，由此造成采购人的损失由中标人承担赔偿责任；采购人可将情况报市招投标中心，由市招投标中心提交相关监管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作不良信用行为记录。

### 30、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 31、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、预中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 32、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、预中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 33、质疑和投诉

投标人对采购过程、中标结果有异议的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》规定的程序提出质疑和投诉。

# 34、其他条款

34.1本项目由招标人和桐城市招投标中心负责对投标人的资格进行后审，招投标中心负责组织开标、评标、定标的相关工作。监察局对招投标活动实施全过程监督。

34.2投标人对招标文件的任何误解或忽略，其后果自负，招标人不接受任何索赔要求。

34.3投标人中标后，在签订合同时不得对投标文件中所报的质量、报价、供货时间等内容提出实质性调整；不得变更和修改承诺条件及合同主要条款。

34.4本招标文件仅适用于本次招标项目的采购。未尽事宜按有关法律、法规及规定办理。

34.5本招标文件由采购人负责解释。

第二章  主要技术参数及要求

前注：

(1） 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经招标小组评审认可；

(2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会认可；

（3） 供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

（4） 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“供应商须知前附表”中约定方式联系中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，招标后中心不再受理对磋商文件条款提出的质疑。

一、采购内容及数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型电动 | 智能型电动密集架 | 立方米 | 315.9 | 54列分成6个团体,每个团体两面门板 |
| 2 |  | 财务凭证密集架 | 立方米 | 81.9 | 14列分成2个团体，每个团体两面门板 |
| 3 |  | 1号底图密集架 | 抽 | 140 | 14.43立方米 |
| 4 |  | 0号底图密集架 | 抽 | 100 | 18.23立方米 |
| 5 |  | 报纸密集架 | 立方米 | 49.73 | 6列分成1个团体，每个团体两面门板，搁板上铺10 mm樟木板 |
| 6 |  | 实物密集架 | 立方米 | 19.5 | 2列，搁板上铺10 mm樟木板 |
| 7 |  | 珍品密集架 | 立方米 | 35.1 | 6列分成1个团体，每个团体两面门板，搁板上铺10 mm樟木板 |
| 8 |  | 报表密集架 | 立方米 | 27.3 | 2列 |
| 9 |  | 增加搁板 | 块 | 816 |  |
| 10 |  | 油画架 | 立方米 | 23.4 | 2列 |
| 11 | 手动密集架 | 立方米 | 657 | 116列分成14个团体，每个团体两面门板 |

二、货物服务需求及技术参数

- 密集架用材及要求

| 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 材质 | 采用 标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB710 | 美观大方，不变形，表面平整 |
|  | 轨道 | 20*20mm | 方钢 | GB710 |  |
| 底盘 | 底梁，轴承档，夹紧块 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB699 | 底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑，分段式结构 |
| 架体 | 立柱 | 1.5mm | 冷轧钢板 | GB710 | 架体结实，坚固，设备新颖，安装规范，柜内层与层的搁板间距可调 |
|  | 搁板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 挂板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 门面 | 门框 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 | 门面平整，款式新颖，表面喷塑，侧板兰色镶边表面平整，设计美观 |
|  | 门板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 侧板 | 钢制护板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 传动机构（采用机械式自动脱离驱动装置） | 轴承 | HR1204 | E级 | GB1285 | 精密度高，万向灵活，耐压与耐磨性能好。 |
|  | 实心轴 | 圆径20 | 45＃钢 | GB699 | 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 | 圆径25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 | HT200铸铁 |  | GB9439 |  |
|  | 链轮 | GZ45 | 滚齿精制 | GB1135 |  |
|  | 摩托车 链条 | FR420 | 圆径8.5 节距12.7 | GB1244 | 带短滚珠，并采用国际优良产品 |
|  | 摇手体总成 | 双向超越离合器结构铸钢滚珠轴 | GB1285 | 造型美观，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手 |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 | 808锁 |  | 每列均装有制动装置；操作方便可靠，边列装有锁具，使用存取安全。 |
|  | 中列制动装置 |  |  |  |
| 防护装置 | 防 尘 防 震 装 置 | 20mm | 磁性密封条 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，（抗老化橡塑磁封条）具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能 |
|  | 防尘板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 盖板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防鼠板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倒钩 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB711 |  |

手动、电动密集架用材及要求一致，底图柜抽屉底板、面板冷轧钢板1.0mm，抽屉底部铺10 mm樟木板，抽屉滑轨采用重型滑轨。

密集架用材及要求的说明

1.立柱：1.5mm优质冷轧钢，正面45mm，侧面40mm，模具冲压折弯成型，互换性强。

2.搁板、挡条：优质冷轧钢，模具冲压折弯成型，互换性强。

3.颜色：侧板，高温高压静电喷塑，高密模压，防火防潮，美观大方。其它，喷塑亚光白色。

4.传动机构为三级变速，动力多轴分配，行动均匀中无摆尾异响。

5.质量要求：

出具国家办公用品设备质量监督检验中心检验报告；执行标准GB/T13667-2003、GB1720-79、GB3325、GB6807、GB10357、GB/T3325-1995、DB41/T286-2002等；搁板均匀载荷80kg，经24小时连续试验后最大挠度1.0mm，卸载2H后搁板变形≤3mm，且无裂纹及永久变形；每层搁板上均匀载荷80kg，经24小时连续试验后，挂板、搁板、立柱结合部位均无塑性变形叵其它异常现象；施加60kg均匀载荷后，分别沿X或Y轴向进行拉力（25kg）试验，经连续试验50次后，架体所产生的倾斜度位移小于或等于架体总高的1/100（≤0.25mm），其它部位无变形或明显的异状情况发生，绝无翻倒现象发生。

6.产品表面处理要求

（1）表面处理工艺：表面处理采用新工艺九工位前处理流水线，乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末喷粉。装饰防护性能良好，附着力强。钢制家具内部的处理方法和外表处理方法相同。

（2）除锈处理工艺：

A.工件表面的锈斑及氧化层、经化学法酸洗后清除。

B.无目视可见的氧化化物、锈斑等腐蚀现象，其表面应色泽基本均匀。

（3）磷化处理工艺：

A.磷化处理主要采用清渍法进行。

B.磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺流程要求进行。

C.磷化后的工件，应采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的铬酸溶液作封闭处理。

D.工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理处理干燥后方可喷塑。

E.经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。

（4）磷化膜外观：

A.磷化后工件颜色应为灰色，膜层应结晶致密，连续和均匀。

B.膜层厚度一般控制为5微米。

C.磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色为合格。成品入库转入喷塑工序。

（5）静电喷塑技术工艺：

A.塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度应控制在180℃，时间控制在10—15分钟范围内。

B.颜色按用户要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。

C.检验标准

厚度：60—70微米 按磁性测厚仪

附着力：2级 按GB—1720—79

抗冲击：60kg/cm  按GB—1732—79

光 泽：＞60% 按 GB—1734—79

盐雾试验48小时无涂膜脱落现象。

外观：不得有明显流痕、渍痕、气泡。

（二）电动密集架技术要求

| 一 电动智能密集架 架体 | 外观及 结构 | 外观设计新颖，与整体装饰风格保持一致，颜色可选.外侧移动列要求装锁,能将整个区域的密集架锁定，由地盘、轨道、门板、层板、顶板、侧面板、传动机构、边缘材料等组成。 |
| --- | --- | --- |
|  | 钢材 | 架体材料采用优质冷轧钢板，具体规定见附表。 |
|  | 架体 | 架体为柱式结构，参照密集架材料标准，轨道座为3.0mm冷轧钢板，轨道为20mm*20mm实心方钢。 |
|  | 层板 | 架体结实，坚固，设备新颖，安装规范，柜内层与层的搁板间距可调。 |
|  | 表面 处理 | 表面处理工艺：表面处理采用新工艺九工位前处理流水线，乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末喷粉。装饰防护性能良好，附着力强。钢制家具内部的处理方法和外表处理方法相同。 |
|  | 尺寸 | 外形尺寸极限偏差±2mm，主柱与导轨垂直度≤2mm，架体侧面应成直线，凹凸≤2mm，列与列之间间隙≤2mm。 |
| 二 路轨 | 材料 | 优质方钢，尺寸为20×20mm(截面)。 |
|  | 承载 | 每米载荷≥1000kg，导轨埋入式安装。 |
|  | 铺设 | 预埋入式，单条车轨直线度≤1.0mm/m，5m中≤2mm，平行度≤1.0mm/m，高低≤1.0mm，全长≤2mm，对接处高低≤0.3mm。 |
| 三驱动及操控 | 电源 | 直流12-36V 供电电源输入：50HZ、220V交流市电。 |
|  | 驱动电动机及车架 | 电机安放于车架内。电机热量不能传递到密集架层板上，底盘高度≥110mm，底部有防倒装置。系统整体移动噪声≤60dB。底盘装有防撞橡胶，主轴采用实心钢棒，轴承永久密封及润滑。移动速度≥4.5m/分。电机及传动装置须永久自行润滑。 |
|  | 操控 基本 要求 | 每区活动列应装彩色液晶显示屏。 每区固定列应安装触摸彩色液晶显示屏。 架体的移动、开启、关闭可由面板上的操纵开关控制，且反应灵敏、无阻滞。移动架系统在无人使用期间可自行移动，将行道宽度平均分配给同组的其它架体，能控制开启及关闭指定的通道。 电机运行必须有调速运行功能，低速起动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行,具备无碰撞着陆功能，运行过程平稳无颠簸、无碰撞。 |
|  | 电子元件 | 通过国际标准认证。保护接地电路的连续性应符合GB5226.1-1996中20.2的规定。 |
|  | 触控开关及控制面板 | 移动架所有控制须简单、易懂、易操作。具有(但不限于)开启、停止、解锁等功能。触控开关上配有指示灯。控制面板有文字(中文简体)提示各项操作。移动列面板要有层节列显示。显示屏采用触摸彩色液晶屏显示。 |
| 四 安全保障 | 基本要求 | 1.通道锁定：有人在开启通道或通道照明灯亮时，该区域内的所有架体锁定，直到解除操作。 2.紧急停止：按下“关闭”按钮，移动中的密集架全部立即停止。 3.下列情况电动密集架必须立即锁定或停止； 1)触动安全系统； 2)按下锁定钮； 3)有异物进入移动中通道； 4)移动中有资料堕落及密集架触到通道地面物品； 5)任何安全装置发生故障。 6)移动门面列，打开门时， 4.所有非正常情况发生，故障灯亮或有声报警。 5.触动安全系统的情况下，任何移动中的车架，必须于≤60mm。的滑行距离内完全停顿下来。 |
|  | 安全保护体系 | 1.必须具备安全保护采用条形压力传感器与红外线技术，在行道内任一位置都可检测到人体与物品，同时激活系统进入安全保护状态，且要求无盲点 2.必须具备光幕无盲点全方位检测保护，不能有盲点。 |
|  | 保护装置 | 1.电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时立即停止，回路切断。 2.马达超负荷时，密集架立即停止，回路切断。 3.计时器安全装置:马达超过规定时间运转，回路自动切断。 4.回路发生异常，不能正常运转，可以通过开关切换，以手动或其它方式移动书架。 |
|  | 停电操作 | 停电时可通过手动操控密集架移动。 |
|  | 监测 | 系统于安全保护线路外设独立测试线路，监察安全系统的正常运行。任何安全保护组件有异常时，系统自动锁定待检修。 |
| 五 照明系统 | 基本要求 | 1.照明系统随架子行道开启而激活，系统闲置或无人时，15s内自动关闭； 2.采用无紫外线荧光灯具，照明强度平均为250Lux； 3.产品应为知名品牌。 |
| 电脑管理系统 | 接口 | 智能电动密集架系统要有与计算机进行通信的标准接口。 |
|  | 基本要求 | 1.系统在Windows操作系统下运行； 2.计算机实时检测密集架的当前状态，位置状态(当前开启的通道)，移动允许操作状态、故障状态(无故障、电源、马达、转动、通讯等)；系统提示界面为简体中文。 3.系统对电动密集架的操作控制;打开、关闭、停止、外部禁止/允许电动密集架控制面板操作;打开/关闭外部电源。系统操作界面为简体中文。 4.密集架管理控制系统与计算机智能联接应提供与微软公司视窗操作系统完全兼容的动态联接库，使电动密集架控制系统与数据库管理系统能进行稳定可靠的联接。 5.必须实现数据库软件条码管理；同时实现电子标签管理； |

（三）智能化及软件要求：

| 序号 | 功能要求 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手动、电动、电脑控制为一体，互相独立，互不影响，支持无缝升级 | 第一部分 基本功能 |
| 2 | 架体运行必须具有调速功能，低速起动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行，无碰撞着陆功能 |  |
| 3 | 防倾倒、防鼠、防尘、防火、防潮、防光、防盗功能 |  |
| 4 | 每列之间有缓冲镶嵌密封装置 |  |
| 5 | 列号数码管显示功能，要求1.8吋以上 |  |
| 6 | 具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能 |  |
| 7 | 电动控制系统故障自检功能 |  |
| 8 | 操作语音提示功能 |  |
| 9 | 双键式操作模式带有架体状态指示灯 |  |
| 10 | 电动控制需要工业级宽电压单片机系统 |  |
| 11 | 具备左动、右动及左右动双开架体结构 |  |
| 12 | 厂家应提供升级服务 |  |
| 13 | 每列必须具备红外线保护功能 |  |
| 14 | 具备安全锁保护 | 第二部分 人体安全 保护功能 |
| 15 | 具备条形压力传感器保护功能 |  |
| 16 | 自动锁定、防误操作保护 |  |
| 17 | 漏电、短路及过载自动断电保护功能 |  |
| 18 | 架体运行阻碍自动保护功能 |  |
| 19 | 每列必须具备门禁红外线保护功能 |  |
| 20 | 必须有光幕无盲点全方位检测保护 |  |
| 21 | 移动门面列，打开门时必须自动停止架体移动，进入自动保护状态。 |  |

（四）电动密集架产品技术性能

手动式手柄摇力不大于每节每列10N

装机功率100W/列。

电源电压220V±10%。

导线绝缘电阻≥ 20MΩ

每列活动密集架运行速度为3.2-3.5m/min.

保护装置有：红外线保护、安全开关保护、触电保护、

过载保护、短路保护、突变电保护。

空载运行时噪音≤60db(A).

每组装有保险锁，并有电源关断装置。

导线安全使用年限15年。

密集架电动和智能部分主要材料表

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调速电机 | ZYT90-1B |  |  |
| 2 | 单片机 | ATMEL64 |  |  |
| 3 | 主控制系统 | WJ-ZK |  |  |
| 4 | 分控制系统 | WJ-FK |  |  |
| 5 | 驱动控制模块 | WJ-QD |  |  |
| 6 | 显示模块 | WJ-XS |  |  |
| 7 | 彩色液晶显示屏 | 5寸 |  |  |
| 8 | 固定列彩色显示屏 | 10.4寸触摸 |  |  |
| 9 | 开关电源 | 24V/14.6A、12V/5A |  |  |
| 10 | 红外发射/接收装置 | CH3 |  |  |
| 11 | 接近开关 | 2.5mm |  |  |
| 12 | 通信电缆 | RS485 |  |  |
| 13 | 阻燃电缆 | RVV |  |  |
| 14 | 线路板 | 双氢双面 |  |  |
| 15 | 接插件 | JD27型 |  |  |
| 16 | 空气开关 | 16A |  |  |
| 17 | 漏电保护器 | 20A |  |  |
| 18 | 电磁离合器 | DLY0-5A |  |  |
| 19 | 操作按钮 | LAS1J-11-G |  |  |
| 20 | 温湿度传感器 | JWS2 |  |  |
| 21 | 烟雾报警传感器 | LX98A |  |  |
| 22 | 照明灯 | 功率 15W | LED |  |

第三章  评标定标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目实际，制定本评标办法。

一、评标原则

（1）公平、公正、科学、择优的原则；

（2）满足招标文件的各项实质性要求；

（3）评标办法：本次评标采用综合评分法。(商务部分为50分，技术部分为50分)。在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后综合评分得分高的为预中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相同的，在监督部门监督下由招标人抽签确定。

二、评标方式、程序

（一）工作人员将各投标人的资格证明原件送至评标室由评委进行评审，在完全符合公告上要求的前提下方可开启投标文件。先评资格审查部分，再评技术标，最后评商务标。

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业的营业执照 | 提供有效营业执照（营业执照提供复印件，评标现场查验原件） |
| 2 | 法定代表人身份证或授权委托书及居民身份证 | 若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若授权委托人参加开标会则需查验法人授权委托书（装订在投标文件内）、代理人居民身份证（提供复印件，开标现场查验法人授权委托书、身份证原件）。 |
| 3 | 国家级产品监督检查中心出具的智能电动密集架合格检验报告及产品检测报告 | 提供原件核验。 |
| 4 | 连续五年中国档案学会定点生产企业证书（最新一期证书需在有效期内） | 提供原件核验。 |
| 5 | 智能型密集架计算机软件著作权证书。 | 提供原件核验。 |
| 6 | 投标保证金 | 按招标文件规定的方式和金额等缴纳投标保证金。 |
| 以上评审有任何一项未通过或缺少任何一项需提交的原件材料的，资格审查不合格，按无效投标处理。 |

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的 一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的营业执照应一致。 |
| 2 | 投标文件签字盖章要求 | 投标文件应按招标文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 投标文件格式 | 须按招标文件规定的格式填写，内容完整，不得影响投标文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 投标文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，按照无效投标处理。 |

评审办法前附表三（详细评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 必须响应招标文件的要求（具体见招标文件第二章主要技术参数及要求）。 |
| 2 | 供货及安装、调试方案 | 必须响应招标文件的要求。 |
| 3 | 维保及售后服务承诺 | 电气部分2年，架体部分5年，质保期内，在非人为因素情况下，维修保养换件由供应商免费提供，且免费上门服务的，超出质保年限后的服务只收材料费不收服务费。 |
| 4 | 所投设备的技术资料（彩页）等 | 必须响应招标文件的要求。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，详细评审不合格，按无效投标处理。 |

（二）综合评审

1、对响应文件技术部分进行评审。评标委员会只对通过资格审查部分，实质上响应招标文件要求的响应文件按照下述指标表进行技术部分评审。评标委员会对供应商某项资格审查部分指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

2、本项目技术分值占总分值的权重为50%。技术部分具体评分细则如下：

3、综合评审具体评分因素、评分标准及分值如下：

| 技术分（%） | 价格分（%） |
| --- | --- |
| 50 | 50 |

4、评分步骤如下：

（1）技术分

根据技术分的细则，评标委员会应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

评审办法前附表四（技术部分评分指标）

| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与国家标准和行业标准起草单位 | 参与国家标准和行业标准起草单位的，一项的得1分；二项的得3分；三项以上的得5分； | 0-5分 |
| 2 | 国际焊接质量体系认证 | 通过EN15085国际焊接质量体系认证的得5分； | 0-5分 |
| 3 | 诚信企业 | 工商部门评定的“诚信企业”地市级2分、省级及以上4分； | 0-4分 |
| 4 | 地市级及以上政府主管部门颁发的企业成立工程技术中心 | 地市级及以上政府主管部门颁发的企业成立工程技术中心的得3分； | 0-3分 |
| 5 | 中小企业计量检测能力确认合格证 | 具有中小企业计量检测能力确认合格证书的； | 0-4分 |
| 6 | 安全生产标准化企业 | 投标企业获得地市级及以上安全生产标准化企业证书； | 0-4分 |
| 7 | 软件著作权证 | 具有智能型密集架计算机软件著作权证书，并通过国家部门测试的有一份得2分，最多得4分； | 0-4分 |
| 8 | 专利 | 投标产品具有国家级相关产品专利，每项0.2分，最高2分； | 0-2分 |
| 9 | 职称证书 | 投标企业员工拥有国际焊接技师职称证书的得5分；（提供职称证书，并提供社保管理部门出具的投标人为其按现行法律法规规定缴纳社会养老保险证明材料） | 0-5分 |
| 10 | 检验报告 | 底盘、立柱、搁板、门板、侧板、顶板、摇手、链条、轨道、锁具等材质满足招标文件要求的，并具有组成这些材质的国家级检验报告，每有一份得0.1分，最高得分为2分； | 0-2分 |
| 11 | 主要生产检测设备先进性的有效证明 | 主要生产检测设备购买合同及发票（激光切割设备、检测设备、数控设备和自动喷塑流水线等）； | 0-3分 |
| 12 | 安徽设立分公司或办事处 | 在安徽设立分公司或办事处（提供营业执照），注册时间2015年5月1日之前，得2分。否则不得分。 | 0-2分 |
| 13 | 售后服务评价体系 | 通过ＧB/T２７９２２－２０１１商品售后服务评价体系认证5星级的得5分；4星级的得3分；3星级的得1分。 | 0-5分 |
| 14 | 业绩 | 2013年1月1日以来完成电动智能密集架单项合同300万元及以上，每提供一项得0.5分，最高得2分（提供中标通知书、合同、验收单）； | 0-2分 |

注：以上得分材料需提供原件，否则不得分。

评审办法前附表五（商务部分评分指标）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×50，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 2 | 工期要求 | 满足采购需求。评审不合格，按无效投标处理。 |
| 3 | 投标产品数量 | 满足采购需求。评审不合格，按无效投标处理。 |
| 备注：投标文件中如存在大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。 |

注：（1）投标人可根据本表的评分项目，可以做成评分索引表附在投标文件的目录前。

（2） 因投标文件所附证明材料不清晰造成的后果由投标人自负。

## （3）技术参数指标可从投标人提供的货物说明一览表、彩色样本、检测报告等技术文件处获取。

1. 本次评标采用经评审的综合评分法。

评标委员会按照评审办法规定，首先按照评审办法前附表一、评审办法前附表二、评审办法前附表三的评审指标进行评审，评审未通过的企业不得进入下一步的评标。再对技术部分投标文件按照评审办法前附表四进行评审，最后对商务部分投标文件按照评审办法前附表五进行评审。最终评审通过且综合得分最高的投标人为预中标候选人。

2.评审标准

2.1资格审查标准：详见评审办法前附表一。

2.2初步评审标准：详见评审办法前附表二。

2.3详细评审标准：详见评审办法前附表三。

2.4技术部分评分标准：详见评审办法前附表四。

2.5商务部分评分标准：详见评审办法前附表五。

3.评审程序

3.1 资格审查

评标委员会依据评审办法前附表一的评审内容和标准对投标单位进行资格审查。有一项不符合评审标准的，按照无效投标处理。

3.2初步评审

评审内容及标准详见评审办法前附表二。有一项不合格的，按照无效投标处理。

3.3详细评审

详细评审标准：详见评审办法前附表三。有一项不合格的，按照无效投标处理。

3.4技术部分评分

技术部分评分标准：详见评审办法前附表四。

3.5商务部分评分

商务部分评分标准：见评审办法前附表五。

3.6如果所有有效投标单位的投标文件均不能通过评标委员会的审查，全部被否决，应重新招标。

三、定标

1、中标：根据评标委员会评分结果，按照综合得分从高分向低分依次排序，排名第一名的为预中标候选人。如遇第一名出现两名及以上，以投标报价低的优先；投标报价也相同的，在监督部门监督下由招标人抽签确定。

2、中标价即为合同价。

第四章 合同条款

采  购  合  同

甲方：                       （以下简称甲方）

乙方：                       （以下简称乙方）   签订地点：桐城市招投标中心

鉴证方：  桐城市招投标中心   （以下简称鉴证方） 签订时间：20   年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经评标委员会评定，确定乙方为                                                项目{编号为：[tccg（2015 ） 111号   ]}的中标人。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：合同标的、数量、价款

| 序号 | 名 称 | 采 购 需 求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 （人民币大写）： |  | ￥ 元 |

以上合同金额包括包装、运输、装卸、安装、调试、保险、资料等全部费用（含税费）产品到达用户能正常使用的各种费用。

第二条：乙方保证所供商品（包括商品部件、配件）符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格的产品，并且是完全符合本次招标采购文件（包括补充更正，如有）中采购设备要求所规定的技术参数和质量要求。因乙方所供商品质量原因造成甲方损失的，甲方有权以乙方交纳的履约保证金作出补偿。

第三条：合同履行时间、地点

乙方应在20    年     月     日前将合同标的运至甲方指定地点进行安装调试，并向采购单位提供产品合格证等相关的资料和配件。如遇特殊情况采购单位要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得中标方的同意，否则应承担由此给中标供应商造成的损失。

第四条：验收时间、组织

乙方将所供商品送达甲方指定地点安装调试完毕后，由甲方（或者由甲方委托相关管理部门）负责验收。甲方可聘请相关部门和技术人员履行监督责任。

第五条：货款支付

本次采购付款方式为分期付款。合同签订后预付30%；货到验收后付合同总额的50%；安装调试完毕、验收合格后付至合同合同总额的95%，余款5%作为质保金，一年后付清。

第六条：售后服务

售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

合同标的保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。合同标的出现故障的，乙方必须在        小时内现场响应，         小时内修复可更换。

第七条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用（包括不可预见费用）和市场风险。

第八条：其他约定（如无其他约定内容应注明“无”）

。

第九条：违约责任

由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除，若超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

乙方按合同要求将设备送达甲方后，超出付款期，甲方每逾一天，甲方应向乙方支付合同设备额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况采购方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报有关部门备案。

2、双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向桐城市人民法院提出诉讼。

第十一条：履约保证金

参加本次投标的保证金转为履约保证金一部分，不足部分由中标人在签订合同前补齐。履约完毕，且经验收合格后一年内无息退还。

第十二条：合同的文本及生效。

1、本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，招投标中心一份。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即生效。

3、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。招标文件（包括补充更正，如有）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未涉及的部分以招标文件（tccg（20 15 ）  111号 ）（包括补充更正、如有）为准，上述招标文件与乙方针对本项目报价文件是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代表人（签字）：                     或委托代表人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

鉴证方：桐城市招投标中心

法定代表人：

或委托代表人（签字）：

第五章   投标文件资格审查部分格式

桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

投  标  文  件

项目编号：TCCG（2015） 111  号

（资格审查部分）

项目名称：         桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

投 标 人：                                     （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：                          （签字或盖章）

日    期：             年           月             日

目    录

（1）投标企业的营业执照(复印件)；

（2）法定代表人身份证明书（原件）及被授权人身份证（复印件）；

（3）授权委托书(如委托人参加开标会的) （原件）；

（4）国家级产品监督检查中心出具的智能电动密集架合格检验报告及产品检测报告(复印件)；

（5）连续五年中国档案学会定点生产企业证书（最新一期证书需在有效期内）(复印件)；

（6）智能型密集架计算机软件著作权证书(复印件)；

（7）投标保证金缴纳凭证(复印件)。

（1）投标企业的营业执照（复印件）

（2）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附：法人身份证(复印件)

（3）授权委托书

本人________ (姓名)系________ (投标人名称)的法定代表人，现委托________ (姓

名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                         (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

附：委托代理人身份证复印件

投标人：______________________________  (盖单位章)

法定代表人：___________________________ ___ (签字)

身份证号码：_____________________________________

委托代理人：_______________________________ (签字)

身份证号码：_____________________________________

_______年_______月_______日

注：1、法定代表人和委托代理人必须授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

（4）国家级产品监督检查中心出具的智能电动密集架合格检验报告及产品检测报告

（5）连续五年中国档案学会定点生产企业证书（最新一期证书需在有效期内）

（6）智能型密集架计算机软件著作权证书

（7）投标保证金缴纳凭证

第六章   投标文件技术部分格式

桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与

安装项目

投  标  文  件

项目编号：TCCG（2015） 111  号

（技术部分）

项目名称：     桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

投 标 人：                                     （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：                          （签字或盖章）

日    期：             年           月             日

目    录

    - 规格响应表

    - 供货及安装、调试方案

    - 产品质量及售后服务承诺

    - 所投设备的技术资料（彩页）等

    - 参与国家标准和行业标准起草的证明材料（复印件）

    - 国际焊接质量体系认证证明材料（复印件）

    - 工商部门评定的“诚信企业”证明材料（复印件）

    - 地市级政府主管部门颁发的企业成立工程技术中心证明材料（复印件）

    - 中小企业计量检测能力确认合格证（复印件）

    - 被评为“安全生产标准化企业” 证明材料（复印件）

    - 具有智能型密集架计算机软件著作权证书（复印件）

    - 投标产品具有国家级相关产品专利证明材料(复印件)

    - 企业员工拥有国际焊接技师职称证书（复印件）

    - 主要生产检测设备先进性的有效证明告（复印件）

    - 生产检测设备先进性的有效证明（复印件）

    - 在安徽设立分公司或办事处（提供营业执照复印件）

    - 通过GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证（复印件）

    - 业绩（2013年1月1日以来完成电动智能密集架单项合同300万元及以上）（中标通知书、合同、验收单复印件）

    - 技术部分评审其它材料

（1）规格响应表

（可根据本项目需要作适当改动，由投标单位自行填写）

| 按招标文件规定填写 | 按投标人所投内容填写 |
| --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术规格参数 | 品牌及 型号 | 技术参数 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：             法定代表人或其委托代理人(签字或盖法人印章)：

注：1、投标人必须逐项对应描述投标设备品牌及型号（根据投标产品的实际填写）、参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。

3、此表需按照采购设备清单逐项填写。

（2）供货及安装、调试方案

(3) 产品质量及售后服务承诺

桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目质量及售后服务承诺书

致 桐城市招投标中心：

根据桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目招标文件﹝项目编号:　　　　﹞要求，我方作为桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目中标单位，作出以下郑重承诺：

一、严格执行《桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目采购合同》的全部条款和规定，全面履行投标承诺，确保质量，提供快捷、方便、满意的服务。

二、承诺所投产品质量是通过国家质量检测的合格品牌产品。

三、承诺所投产品享有厂家规定的售后服务。

四、承诺能实现   48   小时内到达现场实施售后服务。

# 五、承诺免费质保期为：电气部分2年，架体部分5年，质保期内，在非人为因素情况下，维修保养换件由供应商免费提供，且免费上门服务的，超出质保年限后的服务只收材料费不收服务费。

# 六、零配件价格承诺：

七、产品质量及售后服务其它承诺：

承诺单位（盖章）：

年   月   日

（4）-（19）技术部分投标文件格式自定

第七章  投标文件商务部分格式

桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

投  标  文  件

项目编号：TCCG（2015） 111号

（商务部分）

项目名称：         桐城市综合档案馆智能密集架设备采购与安装项目

投 标 人：                                     （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：                          （签字或盖章）

日    期：             年           月             日

目       录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价汇总表

## 一、投标函

致：桐城市招投标中心

1、根据你方                         采购项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸（如果有）和其他有关文件后，我方愿按招标文件规定提供设备，投标总价见开标一览表。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方的投标保证金贵方可不予退还。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与该项目投标有关的任何证据或资料。

7、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的时间和地点完成供货，保证所供设备符合招标文件要求的技术参数、规格和数量，并交付买方验收、使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约保证金。

9、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中第19条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，招标人的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11、我方将与本投标函一起，提交人民币                 元作为投标保证金。

12、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		     传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

## 日期：        年        月        日

## 二、开标一览表格式

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 标 书 份 数 | 正本： 份 副本： 份 |
| 最终投标报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 供货完成时间 | 合同签订后 日内完成供货安装调试。 |
| 付款方式 | 响应 |
| 备 注 |  |

投标人（盖章）：             法定代表人或其委托代理人(签字或盖法人印章)：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标报价汇总表中投标总价完全一致，如不一致，以开标一览表中报价为准。

2、表中最终报价为优惠后报价。

## 三、投标报价汇总表

单位：人民币 元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 合计金额大写： |

投标人（盖章）：             法定代表人或其委托代理人(签字或盖法人印章)：

注：

1、上表中的单价必须以人民币的形式表示，但投标人可另外自行标出以外币形式表示的价格和折扣；

2、投标人的报价应包含所投设备、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、施工、人员差旅费、安装、调试、技术协助、校准、培训、检测验收和交付后质保等所有费用。投标报价为最终报价。

3、上表应按《采购需求》详细填写。